| Поз. | Наименование и техническая характеристика | Тип, марка, обозначение | Код обору-дования, изделия | Завод - изготовитель (Поставщик) | Ед. изм. | К-во | Масса един.,кг | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Система контроля и управления доступом |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1. Оборудование |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.1 Устройство управления сетевой СКУД для помещений с малой интенсивностью проходов. Контроль одной двухсторонней или двух односторонних дверей. | Elsys-MB-SM |  | ООО "НИЦ" ФОРС" | шт. | 1 |  |  |
|  | 1.2 Устройство управления сетевой СКУД для помещений с малой интенсивностью проходов. Контроль одной двухсторонней или двух односторонних дверей. | Elsys-MB-SM-2A-TП |  | ООО "НИЦ" ФОРС" | шт. | 1 |  |  |
|  | 1.3 Аккумулятор 12 В, 7 А/ч |  |  | (ООО «АЭС ТД») | шт. | 2 |  |  |
|  | 1.4 Электромагнитный замок, 12 VDC, 0.35 A, усилие 200 кг, 205x38x23, 1.5 кг | ML-200 M |  | (ООО «АЭС ТД») | шт. | 2 |  |  |
|  | 1.5 Извещатель магнитоконтактный врезной | ИО-102-6 |  | (ООО «АЭС ТД») | шт. | 2 |  |  |
|  | 1.6 Доводчик гидравлический для дверей массой до 100 кг | TS-72 |  | Dorma | шт. | 2 |  |  |
|  | 1.7 Prox-считыватель, EM-Marin, HID, Wiegand 26, Dallas Touch Memory | Smart-Wave |  | ООО "НИЦ" ФОРС" | шт. | 3 |  |  |
|  | 1.8 Карточка Proximity, тонкая | EM-Marin (тон.) |  | Parsec | шт. | 60 |  |  |
|  | 1.9 Кнопка "Выход" (1NO, 1NС) | Legrand Mosaic |  | Legrand | шт. | 1 |  |  |
|  | 1.10 Кнопка разблокировки | Ademco 269 |  | Ademco | шт. | 1 |  |  |
|  | 1.11 Ист. беспереб. пит. 12В, 2.0А, без АКБ(7.0А/ч) | СКАТ 1200Д исп.1 |  | (ООО «АЭС ТД») | шт. | 1 |  |  |
|  | 2. Материалы |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.1 Провод шланговый эл.техн. | ШВВП 2*0,75 |  | (ООО «АЭС ТД») | м | 10 |  |  |
|  | 2.2 Кабель | ПБОВ 3х1,0 |  | (ООО «АЭС ТД») | м | 50 |  |  |
|  | 2.3 Провод с 4 цв. многопров. жилами в оболочке | КСПВГ 4*0,2 |  | (ООО «АЭС ТД») | м | 20 |  |  |
|  | 2.4 Витая пара с цв. многопров. жилами | КСПЭВГ 4x2х0,5 |  | (ООО «АЭС ТД») | м | 50 |  |  |
|  | 2.5 Кабель-канал 20х10 |  |  | (ООО «АЭС ТД») | м | 50 |  |  |
|  | 2.6 Кабель-канал 40х25 |  |  | (ООО «АЭС ТД») | м | 10 |  |  |
|  | 2.7 Коробка круглая распределительная | УК-2П |  | (ООО «АЭС ТД») | шт | 2 |  |  |
|  | 2.8 Коробка распределительная 70х70х40 |  |  | (ООО «АЭС ТД») | шт | 2 |  |  |
|  | 2.9 Автоматический выключатель | C60A 1P2AC |  | Schneider Electric | шт. | 1 |  |  |
|  | 2.10 Труба гофр. D16 |  |  | (ООО «АЭС ТД») | м | 50 |  |  |