| Поз. | Наименование и техническая характеристика | Тип, марка, обозначение | Код обору-дования, изделия | Завод - изготовитель (Поставщик) | Ед. изм. | К-во | Масса един.,кг | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Система контроля и управления доступом |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1. Оборудование |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.1 Устройство управления сетевой СКУД для помещений с малой интенсивностью проходов. Контроль одной двухсторонней или двух односторонних дверей. | Elsys-MB-Light-2A-00-TП |  | ООО "НИЦ" ФОРС" | шт. | 5 |  |  |
|  | 1.2 Устройство управления сетевой СКУД для помещений со средней и большой интенсивностью проходов. Контроль одной двухсторонней, двух односторонних дверей или одного турникета. | Elsys-MB-STD-2A-00-TП |  | ООО "НИЦ" ФОРС" | шт. | 1 |  |  |
|  | 1.3 Устройство управления сетевой СКУД для помещений со средней и большой интенсивностью проходов. Контроль одной двухсторонней, двух односторонних дверей или одного турникета. | Elsys-MB-Pro-2A-00-TП |  | ООО "НИЦ" ФОРС" | шт. | 1 |  |  |
|  | 1.4 Базовый модуль устройства управления сетевой СКУД для помещений с малой, средней и большой интенсивностью проходов. Контроль двух двухсторонних или четырех односторонних точек прохода. | Elsys-MB Pro4 |  | ООО "НИЦ" ФОРС" | шт. | 1 |  |  |
|  | 1.5 Модуль расширения памяти (до 10000/7800 карт/событий) | Elsys-XB8 |  | ООО "НИЦ" ФОРС" | шт. | 8 |  |  |
|  | 1.6 Аккумулятор 12 В, 7 А/ч |  |  | (ООО «АЭС ТД») | шт. | 9 |  |  |
|  | 1.7 Prox-считыватель, EM-Marin, HID, Wiegand 26, Dallas Touch Memory | Smart-Wave |  | ООО "НИЦ" ФОРС" | шт. | 13 |  |  |
|  | 1.8 Считыватель радиометок | PR-G07 |  | Parsec | шт. | 1 |  |  |
|  | 1.9 Активная метка для PR-G07 |  |  | Parsec | шт. | 20 |  |  |
|  | 1.10 Считыватель радиобрелоков. Выход Wiegand | RCS-433R |  | Parsec | шт. | 1 |  |  |
|  | 1.11 Брелок | RCS-433T |  | Parsec | шт. | 20 |  |  |
|  | 1.12 Антенна | TA433N |  |  | шт. | 1 |  |  |
|  | 1.13 Электромагнитный замок, 12 VDC, 0.35 A, усилие 200 кг, 205x38x23, 1.5 кг | ML-200 M |  | (ООО «АЭС ТД») | шт. | 7 |  |  |
|  | 1.14 Кнопка "Выход" (1NO, 1NС) | Legrand Mosaic |  | Legrand | шт. | 4 |  |  |
|  | 1.15 Кнопка разблокировки | Ademco 269 |  | Ademco | шт. | 3 |  |  |
|  | 1.16 Карточка Proximity, тонкая | EM-Marin (тон.) |  | Parsec | шт. | 50 |  |  |
|  | 1.17 Извещатель магнитоконтактный врезной | ИО-102-6 |  | (ООО «АЭС ТД») |  | 7 |  |  |
|  | 1.18 Доводчик гидравлический для дверей массой до 100 кг | TS-72 |  | Dorma | шт. | 7 |  |  |
|  | 1.19 Ист. бесп. пит. 24В, 4.0А, без АКБ(2*7.0А/ч), ПС | СКАТ-2400И7 |  | (ООО «АЭС ТД») | шт. | 1 |  |  |
|  | 1.20 Картосборник | PW-500 |  | «Блок Пост», г. Москва | шт. | 1 |  |  |
|  | 1.21 Турникет эл/мех., БУ, бежевый, уличный (под навес) | PERCo-TTR-04WR-24 |  | PERCo, г. Санкт-Петербург | шт. | 2 |  |  |
|  | 1.22 Преграждающие планки Антипаника для TTR | PERCo-AA-04 |  | PERCo, г. Санкт-Петербург | шт. | 2 |  |  |
|  | 1.23 Вертикальная стойка ограждения, беж.(сечение 60х60мм) | PERCo-MB-02VR |  | PERCo, г. Санкт-Петербург | шт. | 8 |  |  |
|  | 1.24 Поручень длиной до 0.5м | PERCo-MВ-02-500 |  | PERCo, г. Санкт-Петербург | шт. | 12 |  |  |
|  | 1.26 Шлагбаум 4м, инт. 100%, 2-6с, состав: тумба IP54, стрела круглая алюминевая 4.2м, "антиветер", резиновые накладки 4м, светоотражающие наклейки 24шт. | GARD 4000-кр |  | САМЕ | шт. | 1 |  |  |
|  | 1.27 Фотоэлементы / передатчик, приемник / накладные, дальность 10 м | DIR 10 |  | САМЕ | шт. | 1 |  |  |
|  | 1.28 Магнитный детектор | SMA |  |  | шт. | 1 |  |  |
|  | 1.29 Стойка 0,5 м /для фотоэлемента DIR / основная | DIR LN |  | САМЕ | шт. | 1 |  |  |
|  | 1.30 Шарнирная опора для стрелы типа G 0401, G 0601 | G 0463 |  | САМЕ | шт. | 1 |  |  |
|  | 1.31 Сигнальная лампа 24 В | KIARO 24N |  | САМЕ | шт. | 1 |  |  |
|  | 1.32 Обогреватель для шлагбаумов серии GARD | FMS200 |  | САМЕ | шт. | 1 |  |  |
|  | 1.33 Адаптер для крепления KIARO S к шлагбауму GARD4000, GARD6000 | G 04601** |  | САМЕ | шт. | 1 |  |  |
|  | 1.34 Внешний 2-х пров. наружный блок, корпус металл., накладной | AVC-109 |  |  | шт. | 1 |  |  |
|  | 1.35 Трубка аудиодомофона | DP-201R |  | Commax | шт. | 1 |  |  |
|  | 1.36 Релейный усилитель на 2 канала, конт. НО 12В/10А | УК-ВК/02 |  | НПО «Болид» | шт. | 1 |  |  |
|  | 1.37 Преобразователь интерфейсов USB <> RS-232/RS-485 с гальванической развязкой. Работа в режиме виртуального COM порта (VCP). | Elsys-CU-USB/232-485 |  | ООО "НИЦ" ФОРС" | шт. | 1 |  |  |
|  | 1.38 Сервер |  |  | IBM |  | 1 |  |  |
|  | 1.39 АРМ |  |  | IBM |  | 2 |  |  |
|  | 1.40 Источник бесперебойного питания на 1500VA, USB, Serial | APC SUA1500I Smart-UPS |  | APC |  | 2 |  |  |
|  | 1.41 Источник бесперебойного питания на 750VA, USB, Serial | APC SUA750I Smart-UPS |  | APC |  | 2 |  |  |
|  | 1.42 Принтер SP55, полноцветная печать | SP-55 |  |  |  | 1 |  |  |
|  | 1.43 Набор для печати: полноцветная красящая лента YMCK-T, чистящий ролик, чистящая карта | 552854-204 |  |  |  | 2 |  |  |
|  | 1.44 Считыватель Proximity, расстояние 3-8 см, карточки StandProx или SlimProx, выход USB | PR-A08 |  | Parsec |  | 1 |  |  |
|  | 1.45 Logitech ClickSmart 510 WEB-камера |  |  |  |  | 1 |  |  |
|  | 1.46 Сканер А4, USB |  |  |  |  | 1 |  |  |
|  | 1.47 Драйвер сетевой СКУД «Elsys» | Бастион-Elsys |  | ООО "НИЦ" ФОРС" |  | 1 |  |  |
|  | 1.48 Программное обеспечение дополнительного рабочего места | Бастион-Сеть |  | ООО "НИЦ" ФОРС" |  | 2 |  |  |
|  | 1.49 Генератор отчетов. Формирование и печать отчетов по событиям по заданным критериям | Бастион-Отчет |  | ООО "НИЦ" ФОРС" |  | 1 |  |  |
|  | 1.50 Модуль архивации протокола событий на выбранный носитель информации (дискета, CD, и т. п.) | Бастион-Архив |  | ООО "НИЦ" ФОРС" |  | 1 |  |  |
|  | 1.51 Модуль учета рабочего времени | Бастион-УРВ |  | ООО "НИЦ" ФОРС" |  | 1 |  |  |
|  | 1.52 Модуль подготовки форм и печати на пропусках (картах доступа) | Бастион-Пропуск |  | ООО "НИЦ" ФОРС" |  | 1 |  |  |
|  | 1.53 Система автоматического ввода документов (паспорт, водительское удостоверение) со сканера и их распознавания с целью автоматизации оформления заявок на пропуска. | Бастион-Паспорт |  | ООО "НИЦ" ФОРС" |  | 1 |  |  |
|  | 1.54 Коммутатор - Switch - 5TP, 10/100 | DES-1005D |  | D-Link |  | 1 |  |  |
|  | 2. Материалы |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.1 Кабель парной скрутки U/UTP4-Cat 5e | КВП-5е 4х2х0,52 |  | (ООО «АЭС ТД») | м | 500 |  |  |
|  | 2.2 Кабель парной скрутки U/UTP4-Cat 5e, ПЭ | КВПВП-5e 4x2x0,52 |  | (ООО «АЭС ТД») | м | 250 |  |  |
|  | 2.3 Провод с 4 цв. многопров. жилами в оболочке | КСПВГ 4х0,2 |  | (ООО «АЭС ТД») | м | 150 |  |  |
|  | 2.4 Провод шланговый эл.техн. | ШВВП 2*0,75 |  | (ООО «АЭС ТД») | м | 150 |  |  |
|  | 2.5 Кабель | ПБОВ 3х1 |  | (ООО «АЭС ТД») | м | 500 |  |  |
|  | 2.6 Кабель | ПБОВ 2х1,5 |  | (ООО «АЭС ТД») | м | 50 |  |  |
|  | 2.7 Провод электротехнический шланговый | ПВС 2х0,75 |  | (ООО «АЭС ТД») | м | 30 |  |  |
|  | 2.8 Тройник d 20 |  |  | (ООО «АЭС ТД») | шт | 2 |  |  |
|  | 2.9 Труба гофр. D16 |  |  | (ООО «АЭС ТД») | м | 1200 |  |  |
|  | 2.10 Труба гофр. D20 |  |  | (ООО «АЭС ТД») | м | 100 |  |  |
|  | 2.11 Труба метал. 50х3,5 |  |  | (ООО «АЭС ТД») | м | 60 |  |  |
|  | 2.12 Труба метал.114х4 |  |  | (ООО «АЭС ТД») | м | 100 |  |  |
|  | 2.13 Стяжка(хомут) | PLT 2.0 |  | (ООО «АЭС ТД») | уп.100 шт | 26 |  |  |
|  | 2.14Площадка под хомут |  |  | (ООО «АЭС ТД») | шт | 2600 |  |  |
|  | 2.15 Саморез 3,5х32 |  |  | (ООО «АЭС ТД») | шт | 2700 |  |  |
|  | 2.16 Дюбель 6х30 |  |  | (ООО «АЭС ТД») | шт | 2700 |  |  |
|  | 2.17 Автоматический выключатель | C60A 1P2AC |  | Schneider Electric | шт. | 3 |  |  |
|  | 2.18 Автоматический выключатель | C60A 1P4AC |  | Schneider Electric | шт | 1 |  |  |
|  | 2.19 Кабель-канал 20х10 |  |  | (ООО «АЭС ТД») | м | 200 |  |  |
|  | 2.20 Бетон | М100 |  | (ООО «АЭС ТД») | м3 | 1,5 |  |  |
|  | 2.21 Стойкм под домофон D114х4, Н=2м |  |  | (ООО «АЭС ТД») | шт | 1 |  |  |
|  | 2.22 Люк колодца,Т |  |  | (ООО «АЭС ТД») | шт | 2 |  |  |
|  | 2.23 Крышка колодца, Т |  |  | (ООО «АЭС ТД») | шт | 2 |  |  |
|  | 2.24 Корпус колодца, Т |  |  | (ООО «АЭС ТД») | шт | 2 |  |  |
|  | 2.25 Коробка распределительная 100х100х55 |  |  | (ООО «АЭС ТД») | шт | 14 |  |  |